**Tabela e pershkrimit te punimeve**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi i mallit/ shërbimit/punës** | **Njësia** | **Sasia** | **Çmimi/njësi** | **TVSH** | **Vlera totale** |
| **1** | Prishje mur tulle dhe guri | m3 | 0.5 |  |  |  |
| **2** | Ndertim mur tulle t=16 cm | m3 | 0.7 |  |  |  |
| **3** | Ndertim muri gips  | m2 | 5.5 |  |  |  |
| **4** | Suvatim i brendshem mur tulle  | m2 | 12 |  |  |  |
| **5** | Veshje me pllaka majolike  | m2 | 12 |  |  |  |
| **6** | FV dyer duralumini | m2 | 1.8 |  |  |  |
| **7** | FV dere e jashtme tamburato cilesia e pare  | m2 | 2.4 |  |  |  |
| **8** | FV Lavaman porcelani  | m2 | 1 |  |  |  |
| **9** | FV lavapjate  | cope  | 1 |  |  |  |
| **10** | FV WC allafranga  | cope  | 1 |  |  |  |
| **11** | Fv Bide porcelani | cope  | 1 |  |  |   |
| **12** | Fv Tuba PE 1/2 " | cope  | 10 |  |  |  |
| **13** | FV tuba PE 50 mm | ml | 6 |   |  |   |
| **14** | FV tuba PE 110 mm | ml | 4 |  |  |  |
| **15** | Sarachineske 1/2" | ml | 1 |  |  |  |
|  | **Totali me TVSH** |  |